УДК 62-83

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Львова Т.Н. Казанский государственный энергетический университет, к.ф.-м.н., доцент, e-mail: tn.lvova@yandex.ru

Сформулированы общие тенденции развития современных электроприводов. Изложены преимущества блочно-модульных принципов построения электроприводов, информационных средств, средств управления и систем управления в целом.

Ключевые слова: регулируемый электропривод, энергосбережение, компьютеризация электроприводов, контроль и управление технологическими процессами, блочно-модульные принципы построения электроприводов, каскадное управление.

BLOCK AND MODULAR PRINCIPLES OF ELECTRIC DRIVES COMPLETING

Lvova T.N., Kazan State Power Engineering University, PhD, associate professor, e-mail: tn.lvova@yandex.ru

The general tendencies of development of modern electric drives are formulated. Advantages of the block and modular principles of creation of electric drives, information means, control facilities and control systems are stated.

Key words: adjustable electric drive, energy saving, computerization of electric drives, control and management of technological processes, block and modular principles of creation of electric drives, cascade management.

В развитии современных электроприводов наблюдаются общие тенденции, имеющие устойчивый характер. Их можно сформулировать следующим образом:

- применение регулируемых электроприводов в промышленном оборудовании, транспорте, авиационной и космической технике, медицине, бытовой технике для достижения новых качественных результатов в технологии;

- замена нерегулируемых электроприводов регулируемыми в энергоемком оборудовании (насосы, компрессоры, вентиляторы и др.) с целью энергосбережения;

- динамичная компьютеризация электроприводов, механизмов, агрегатов и комплексов и новая идеология проектирования различных систем;

- распространение блочно-модульных принципов построения электроприводов, информационных средств, средств управления и систем управления в целом;

- дальнейшее развитие методов каскадного управления, получивших широкое распространение в электроприводах и органично применимых к управлению технологическими переменными и интегральными показателями качества обработки, переработки и производства вещества;

- активное развитие и внедрение систем диагностирования, обслуживания, визуализации технологических процессов и процессов управления [1].

В соответствии с идеологией блочно-модульного исполнения комплектных электроприводов, предусматривается возможность широкого варьирования средств, входящих в состав комплектного электропривода, для адаптации к режимам и условиям работы самых разнообразных механизмов в различных технологических агрегатах.

Ведущие электротехнические корпорации мира осуществляют разработку и продажу блочно-модульной приводной техники с широкими функциональными и структурными возможностями, различными вариантами их технической реализации по условиям применения для машин и механизмов, с многообразными конструктивными и энергосберегающими возможностями, с учетом их электромагнитной совместимости с технологической средой [2].

Согласно блочно-модульному подходу к построению электроприводов, информационных средств, средств и систем управления на современном рынке электроприводной техники предлагаются не отдельные компоненты систем (двигатели, преобразователи частоты и др.), а все необходимое для реализации высокоэффективных систем управления технологическим процессом. Благодаря чему возможно быстрое и эффективное решение любой задачи не только на стадии проектирования, но и в ходе промышленной эксплуатации, капитального или текущего ремонта.  Можно изменять число контролируемых или регулируемых переменных, доукомплектовывать систему новыми блоками или устройствами, вносить изменения в существующие мнемосхемы технологического процесса, заменять отдельные модули, устройства индикации или органы управления.

Таким образом, сегодня существуют широкие  возможности для создания гибких технологических систем, обеспечивающих рациональное использование сырья, энергии и оборудования.

Источники

1. Новиков В.А., Савва С.В., Татаринцев Н.И. Электропривод в современных технологиях. - М.: Академия, 2014. – 396 с.

2. https://www.schneider-electric.com